右旋糖酐铁

Youxuantanggan Tie

Iron Dextran

本品为氢氧化铁与重均分子量（Mw）5000～7500的右旋糖酐的络合物。按干燥品计算，含铁（Fe）应不少于25.0%。

【性状】  本品为棕褐色至棕黑色结晶性粉末；无臭。

本品在热水中易溶，在乙醇中不溶。

【鉴别】  （1）取本品约40mg，加水5ml，加热使溶解，放冷，加氨试液，应无沉淀析出；另取本品约80mg，加水20ml与盐酸5ml，煮沸5分钟，放冷，加过量的氨试液，产生红棕色沉淀，滤过，沉淀用水洗涤，加适量盐酸使溶解，加水至20ml，溶液显铁盐的鉴别反应（通则0301）。

（2）取本品约40mg，加水500ml，加热使溶解，取1ml，置试管中，在冰浴中沿试管壁加蒽酮溶液（取蒽酮0.4g，加水10ml与硫酸190ml的混合液使溶解）2ml， 摇匀，加热，溶液由绿色转变为蓝绿色。

【检查】  右旋糖酐分子量与分子量分布  照分子排阻色谱法（通则0514）测定。

供试品溶液  取本品约40mg，置刻度试管中，加水2ml，加热使溶解，放冷，加4mol/L磷酸二氢钠溶液2ml，摇匀，静置过夜，加流动相至10ml， 摇匀，滤过，取续滤液，即得。

对照品溶液  取4~5个右旋糖酐分子量对照品（峰位分子量2 000~60 000），加流动相溶解并稀释制成每1ml中各含10mg的溶液。

系统适用性溶液（1）  取葡萄糖适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含10mg的溶液。

系统适用性溶液（2）  取葡聚糖2000适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含10mg的溶液。

色谱条件  以亲水球型高聚物为填充剂（TSK G3000 PWXL柱、Shodex OHpak SB-803 HQ柱或其他适宜色谱柱）；以0.71％硫酸钠溶液（内含0.02%叠氮化钠、proclin300或其它适宜的防腐剂）为流动相；柱温30℃；流速为每分钟0.5ml；示差折光检测器；供试品溶液进样体积50µl，其他溶液进样体积20µl。

系统适用性要求  系统适用性溶液（1）色谱图中，葡萄糖的保留时间为tT，系统适用性溶液（2）色谱图中，葡聚糖2000的保留时间为t0，供试品溶液和对照品溶液色谱图中主峰的保留时间tR均应在tT和t0之间；理论板数按葡萄糖峰计算不小于5000；对照品溶液色谱图中，以保留时间为横坐标，峰位分子量的对数值为纵坐标，使用GPC软件计算线性回归方程，相关系数应不小于0.990。

测定法  精密量取供试品溶液，注入液相色谱仪，记录色谱图，用GPC软件分别计算本品中右旋糖酐的重均分子量及分子量分布。

限度  重均分子量（Mw）应为5000~7500，分布系数D（Mw/Mn）应小于1.8。

游离铁  取本品0.10g，置50ml纳氏比色管中，加水10ml振摇使溶解，加标准铁贮备液1.0ml，硫氰酸钾溶液（取硫氰酸钾15g，置100ml量瓶中，加水约50ml溶解后，加丙酮15ml，用水稀释至刻度，摇匀）15ml与丙酮24ml，摇匀，静置，观察上清液的颜色；如显色，与标准铁贮备液3.0ml同法制成的对照液比较，不得更深（0.2%）。

铜  照原子吸收分光光度法（通则0406第一法）测定。

供试品溶液  取本品约0.5g，精密称定，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀。

铜标准贮备液  精密量取铜单元素标准溶液适量，用水定量稀释制成每1ml中含20μg的溶液。

对照品溶液  精密量取上述贮备液0ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml，分别置25ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

测定法  取供试品溶液与对照品溶液，在324.8nm的波长处测定吸光度，计算。

限度  应小于0.05%。

锌  照原子吸收分光光度法（通则0406第一法）测定。

供试品溶液  取本品约0.5g，精密称定，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀。

锌标准贮备液  精密量取锌单元素标准溶液适量，用水定量稀释制成每1ml中含40μg的溶液。

对照品溶液  精密量取上述贮备液0ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml，分别置25ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

测定法  取供试品溶液与对照品溶液，在213.9nm的波长处测定吸光度，计算。

限度  应小于0.1%。

铅  照原子吸收分光光度法（通则0406第一法）测定。

供试品溶液  取本品约0.5g，精密称定，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀。

铅标准贮备液  精密量取铅单元素标准溶液适量，用水定量稀释制成每1ml中含10μg的溶液。

对照品溶液  精密量取上述贮备液0ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml，分别置25ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

测定法  取供试品溶液与对照品溶液，在283.3nm的波长处测定吸光度，计算。

限度  应小于0.02%。

氯化物  取本品0.25g，加水2ml与硫酸1ml，加热至溶液呈淡黄色，放冷，加水稀释至200ml，取2ml，依法检查（通则0801），与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较，不得更浓（2.0%）。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过5.0%（通则0831）。

重金属  取本品1.0g，加水6ml与硝酸4ml，水浴加热至体积约为2～3ml，放冷，加硫酸2ml，置水浴加热至氧化成白色，如氧化不完全，再加硝酸1～2ml，再置水浴中加热，放冷，加盐酸15ml，加热使溶解，加乙酸异丁酯提取4次，每次8ml，弃去有机相，取水层，置水浴上蒸发至约8ml，放冷，加酚酞指示液1滴，用氨试液中和后，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml，加水至25ml，依法检查（通则0821第一法），含重金属不得过百万分之二十。

砷盐  取本品0.40g，加氢氧化钙0.5g，混匀，缓缓加热至完全炭化，在500～600℃炽灼使灰化，放冷，加盐酸14ml与水7ml使溶解，移至蒸馏瓶中，加酸性氯化亚锡试液0.5ml，蒸馏至约5ml，馏出液导入盛有10ml水的测砷瓶中，依法检查（通则0822第一法），应符合规定（0.0005%）。

【含量测定】  照原子吸收分光光度法（通则0406第一法）测定。

供试品溶液  取本品适量，精密称定，加0.1mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含铁4µg的溶液。

对照品溶液  精密量取铁单元素标准溶液适量，用0.1mol/L盐酸溶液分别定量稀释制成每1ml中含1µg、2µg、3µg、4µg、5µg的溶液。

测定法  取供试品溶液与对照品溶液，在248.3nm的波长处测定吸光度，计算。

【类别】  抗贫血药。

【贮藏】  遮光，密封保存。

【制剂】  （1）右旋醣酐铁片  （2）右旋醣酐铁注射液

起草单位：中国食品药品检定研究院

复核单位：浙江省食品药品检验研究院

广东省药品检验所

武汉药品医疗器械检验所