附件1

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 标准物质 定级鉴定证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证字第 2159 | GBW(E) 091111 | 新型冠状病毒体外转录RNA 标准物质 | 上海市计量测试 技术研究院 |
| 2 |  | GBW(E) 091112 | 新型冠状病毒体外转录RNA 标准物质 |  |

附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家市场监督管理总局

中国			北京

（2020年3月）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 核酸浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N基因 （×106 copies/μL） | E基因 （×105 copies/μL） | ORF1ab基因 （×105 copies/μL） |
| 新型冠状 病毒体外 转录RNA 标准物质 | GBW(E)091111 | 标准值 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
|  |  | 不确定度 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |

研制单位：上海市计量测试技术研究院（上海市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 核酸浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N基因 （×108 copies/μL） | E基因 （×107 copies/μL） | ORF1ab基因 （×107 copies/μL） |
| 新型冠状 病毒体外 转录RNA 标准物质 | GBW(E)091112 | 标准值 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
|  |  | 不确定度 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |

研制单位：上海市计量测试技术研究院（上海市）